{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ35CAVEB","FHQ50CAVEB","FHQ60CAVEB","FHQ71CAVEB","FHQ100CAVEB","FHQ125CAVEB","FHQ140CAVEB"]
["Уровень звукового давления","Hагрев","Выс.","дБA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Ном.","дБA","34","35","35","36","38","41","42"]
["","","Низк.","дБA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","Охлаждение","Низк.","дБA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","","Выс.","дБA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Ном.","дБA","34","35","35","36","38","41","42"]
["Стандартные аксессуары","Инструкции по установке","","","Инструкции по установке","Инструкции по установке","Инструкции по установке","Инструкции по установке","Инструкции по установке","Инструкции по установке","Инструкции по установке"]
["","Руководство по эксплуатации","","","Руководство по эксплуатации","Руководство по эксплуатации","Руководство по эксплуатации","Руководство по эксплуатации","Руководство по эксплуатации","Руководство по эксплуатации","Руководство по эксплуатации"]
["","Декларация о соответствии","","","Декларация о соответствии","Декларация о соответствии","Декларация о соответствии","Декларация о соответствии","Декларация о соответствии","Декларация о соответствии","Декларация о соответствии"]
["","Сливной шланг","","","Сливной шланг","Сливной шланг","Сливной шланг","Сливной шланг","Сливной шланг","Сливной шланг","Сливной шланг"]
["","Металлический зажим","","","Металлический зажим","Металлический зажим","Металлический зажим","Металлический зажим","Металлический зажим","Металлический зажим","Металлический зажим"]
["","Шайба для подвесного кронштейна","","","Шайба для подвесного кронштейна","Шайба для подвесного кронштейна","Шайба для подвесного кронштейна","Шайба для подвесного кронштейна","Шайба для подвесного кронштейна","Шайба для подвесного кронштейна","Шайба для подвесного кронштейна"]
["","Зажимы","","","Зажимы","Зажимы","Зажимы","Зажимы","Зажимы","Зажимы","Зажимы"]
["","Модель установки","","","Модель установки","Модель установки","Модель установки","Модель установки","Модель установки","Модель установки","Модель установки"]
["","Материал для изоляции соединений","","","Материал для изоляции соединений","Материал для изоляции соединений","Материал для изоляции соединений","Материал для изоляции соединений","Материал для изоляции соединений","Материал для изоляции соединений","Материал для изоляции соединений"]
["","Уплотнительный материал","","","Уплотнительный материал","Уплотнительный материал","Уплотнительный материал","Уплотнительный материал","Уплотнительный материал","Уплотнительный материал","Уплотнительный материал"]
["","Полимерная втулка","","","Полимерная втулка","Полимерная втулка","Полимерная втулка","Полимерная втулка","Полимерная втулка","Полимерная втулка","Полимерная втулка"]
["","Крепление проводки","","","Крепление проводки","Крепление проводки","Крепление проводки","Крепление проводки","Крепление проводки","Крепление проводки","Крепление проводки"]
["","Винт для фиксации проводов","","","Винт для фиксации проводов","Винт для фиксации проводов","Винт для фиксации проводов","Винт для фиксации проводов","Винт для фиксации проводов","Винт для фиксации проводов","Винт для фиксации проводов"]
["Системы управления","Проводной пульт дистанционного управления","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53"]
["Подсоединение труб","Жидкость","НД","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Газ","НД","mm","9.5","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Drain","","","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20"]
["Sound power level","Охлаждение","","дБA","53","54","54","55","60","62","64"]
["","Отопление","","дБA","53","54","54","55","60","62","64"]
["Размеры","Блок","Ширина","mm","960","960","1,270","1,270","1,590","1,590","1,590"]
["","","Глубина","mm","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","Высота","mm","235","235","235","235","235","235","235"]
["Корпус","Материал","","","Полимер, листовой металл","Полимер, листовой металл","Полимер, листовой металл","Полимер, листовой металл","Полимер, листовой металл","Полимер, листовой металл","Полимер, листовой металл"]
["","Цвет","","","Яркий белый","Яркий белый","Яркий белый","Яркий белый","Яркий белый","Яркий белый","Яркий белый"]
["Масса","Unit","","кг","24","25","31","32","38","38","38"]
["Power supply","Фаза","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Частота","","Гц","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Наименование","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Напряжение","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]